## Slide 1: Pengelolaan Instalasi Komputer
Wahyu Nurjaya WK, S.T., M.KOM.
4127.70.26.014
Jurusan Manajemen Informatika
FTIK UNIKOM

## Slide 2: Pengaturan Ruang Komputer
Topik yang akan dibahas dalam Pengaturan Ruang
Komputer adalah:
Persyaratan Teknis Ruang Komputer
Teknik Pelayanan Ruang Komputer
Tata Ruang Komputer
Perlengkapan Ruang Komputer

## Slide 3: Pengaturan Ruang Komputer
Persyaratan Teknis Ruang Komputer:
Ada beberapa sub pokok bahasan yang akan dibahas disini, diantaranya:
Perencanaan Ruang Komputer
Dalam Perencanaan Ruang Komputer harus diperhatikan beberapa hal berikut:
  Syarat Pencahayaan Ruang Komputer
  Akustik Ruang Komputer
  Tata Letak Ruang Komputer
  Tata Ruang Komputer
  Syarat Teknis Ruang Komputer
Arus Kerja Ruang Komputer
Dari gambaran arus kerja yang memalui Ruang Komputer, dapat dibuat gambaran yang akurat dari jalur yang dilalui suatu pekerjaan.

## Slide 4: Pengaturan Ruang Komputer
Ada beberapa perencanaan Arus Kerja Ruang Komputer, yaitu:
  Koordinasi Kerja
  Kontrol Pekerjaan
  Prioritas
  Persiapan Data
  Perpustakaan Tape/Disk
  Peoperasian
Teknik Pelayanan Ruang Komputer:
Pengertian Ruang Komputer adalah tempat perangkat utama komputer diletakkan.
Perencanaan Ruang dilihat dari sifat pelayanan:
Pelayanan Close Shop
Pelayanan Open Shop

## Slide 5: Pengaturan Ruang Komputer
Pelayanan Close Shop
Sesuai istilah yang digunakan, pelayanan ini bersifat tertutup, aliran hanya berupa barang, melalui suatu loket.
Pelayanan Open Shop
Pelayanan ini bersifat terbuka, pemakai jasa komputer membawa sendiri garapannya dan mengikuti sampai ruang komputer.
Tata Ruang Komputer:
Tata Ruang Komputer meliputi operasi, dokumentasi dan administrasi ruang komputer.
Operasi Ruang Komputer:
“Proses yang dikerjakan diruangan komputer meliputi, proses validasi, kompiling, pengetesan
program, pengetesan sistem, dan proses pengolahan data”.

## Slide 6: Pengaturan Ruang Komputer
Perlengkapan Ruang Komputer:
Ruang Komputer perlu dilengkapi dengan peralatan dan pendukung lain, diantaranya:
Tenaga listrik dan UPS (Uninterruptible Power Supply)
Tanpa adanya listrik, komputer hanyalah benda mati yang tidak ada gunanya.
Pengaturan suhu/AC
Perubahan temperatur di ruang komputer sangat mungkin terjadi, terutama pada saat proses komputerisasi.
Termometer dan Higrometer
Kelembaban udara yang sering juga disebut kelengasan udara menyatakan jumlah kandungan uap air dalam satuan volume udara, dan dinyatakan dengan prosentase (%).
Pemedam kebakaran
Dalam sebuah ruang komputer lebih baik dilengkapi dengan alat pemadam api.

## Slide 7: Syarat Pencahayaan Ruang Komputer
Pencahayaan RK harus memungkinkan orang bekerja dengan enak dan mata tidak mudah lelah.
Biasanya intensitas pencahayaan dalam RK 40 s/d 80 foot candles, pada bidang 30 inci dari lantai.
Untuk penempatan daearh VDU, intensitas pencahayaan sebaiknya tidak lebih dari 50 foot candles. <<==Back

## Slide 8: Akustis Ruang Komputer
Dalam penggunaan material dinding harus dipikirkan mengingat banyak sumber-sumber suara yang dapat menimbulkan polusi suara. Polusi ini biasanya berasal dari mesin-mesin pencetak keluaran dan mesin pengeplong kartu yang berada di dalam RK.
Untuk mengatasi masalah ini maka material dinding dan plafon harus mempunya daya serap suara baik dari dalam RK maupun dari luar RK, sehingga RK nyaman. <<==Back

## Slide 9: Tata Letak Ruang Komputer
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan, RK sebaiknya memenuhi:
  Pemilihan material untuk pembuatan RK dianjurkan memenuhi ketentuan ketahanan terhadap api, berdasarkan atandar NEPA.
  Dinding dan plafon mampu menyerap suara dan menahan suar serta panas dari luar RK.
  Jauh dari daerah atau vents pelepas panas dan asap.
  Jauh dari daerah kegiatan mesin pres atau sejenisnya yang merupakan sumber getaran.
  Tidak langsung di bawah lantai yang banyak tandon air atau kegiatan yang menggunakan banyak air.
  Tidak terletak di lantai bawah yang airnya tidak terkontrol.
  Jauh dari pusat pembangkit listrik dan medan magnet.
  Jauh dari daerah untuk kegiatan proses kimia.
  Jauh dari proses kegiatan meterial yang menimbulkan debu.
  <<==Back

## Slide 10: Tata Ruang Komputer
Penataan RK harus memungkinkan petugas bekerja dengan enak, tersedia tempat untuk penyimpanan media rekam, masukan, keluaran, pengingat bantu, dan penyimpanan cadangan.
<<==Back

## Slide 11: Syarat Teknis Ruang Komputer
Syarat teknis RK tidak lepas dari sifat amannya RK terhadap gangguan-gangguan. Syarat teknis RK adalah:
  Terjaminnya nilai temperatur ruang
  Terjaminnya nilai kelembaban ruang
  Bebas debu
  Bebas pengaruh medan magnet dan medan listrik
  Bebas getaran
  Bebas asap
  Bebas dari gas-gas tertentu
  Bebas zat kimia
  Terjaminnya nilai pencahayaan
  Akustis ruang <<==Back

## Slide 12
Terimakasih