## Slide 1: Perpindahan Kalor

## Slide 2: Pengantar
Kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah.
Ada tiga cara perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi dan radiasi.

## Slide 3: Konduksi (1)
Merupakan proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel.
Setiap zat dapat menghantarkan kalor secara konduksi (isolator maupun konduktor)
Laju konduksi dipengaruhi oleh suhu, ketebalan dinding, luas permukaan dan konduktivitas termal.

## Slide 4: Konduksi (2)
Banyaknya kalor yang melalui dinding selama waktu t dinyatakan oleh :

## Slide 5: Konveksi
Merupakan proses perpindahan kalor yang dilakukan oleh pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis.
Terdapat dua jenis konveksi yaitu konveksi alamiah dan konveksi buatan.
Besarnya kalor yang dihantar selama waktu t didefinisikan :

## Slide 6: Radiasi
Merupakan perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik.
Besarnya kalor yang dihantar selama waktu t didefinisikan :

## Slide 7: Contoh soal (1)
Sebuah ruang denga pendingin ruang memiliki kaca jendela yang luasnya 2 x 1.75 m dan tebalnya 3.2 mm. Jika suhu pada permukaan dalam kaca dan suhu pada permukaan luar kaca , maka tentukan laju konduksi kalor yang masuk ke ruangan jika k = 0.8 W/m.K

## Slide 8: Solusi (1)

## Slide 9: Contoh soal (2)
Batang baja dan kuningan yang luas penampang dan panjangnya sama, salah satu ujungnya dihubungkan. Suhu ujung batang baja yang bebas adalah sedangkan suhu ujung batang kuningan yang beba adalah . Jika koefesien konduksi kalor baja dan kuningan maisng-masing 0,12 dan 0,24 kal/s.cm, tentukan suhu pada titik hubung kedua batang tersebut.

## Slide 10: Solusi (2)