## Slide 1: INSTRUMEN PENUNJUK ARUS SEARAH
Pengukuran listrik
Teknik elektro - unikom

## Slide 2: Pokok Pembahasan

## Slide 3: Galvanometer Suspensi

## Slide 4: Karakteristik Galvanometer Suspensi

## Slide 5: Depleksi & Torsi Galvanometer Suspensi
Gerak d’Arsonval menunjukan gerakan simpangan jarum penunjuk akibat adanya gaya gerak magnetik pada kumparan galvanometer.

## Slide 7: Sifat Dinamik Galvanometer
contoh analoginya:
sifat dinamik

## Slide 8: Sifat Dinamik Galvanometer (2)
Ada jenis kondisi sifat dinamik Galvanometer:
1. Teredam lebih (overdamped)
2. Kurang teredam (underdamped)
3. Teredam Kritis (critically damped)

## Slide 9: Sensitivitas Galvanometer
Awal terbentuknya alat ukur yang terintegrasi ( AVO meter)

## Slide 10: A. Sensitivitas Arus

## Slide 11: B. Sensitivitas Tegangan

## Slide 12: C. Sensitivitas Mega-ohm (sebanding dengan sensitivitas arus)

## Slide 13: Gerak d’Arsonval Amperemeter DC (skala tunggal)

## Slide 14
Contoh Soal 1:

## Slide 15: Gerak d’Arsonval Amperemeter DC (skala ganda)
Batas alat ukur dapat diperbesar skalanya dengan menambahkan beberapa tahanan shunt yang dipilih melalui saklar rangkuman
Saklar S ini merupakan pembagi posisi skala ukur skala ganda.
Jenis rangkuman ganda ini istilah lain rangkuman universal atau “Ayrton Shunt”.

## Slide 16: Contoh perhitungan Aryton Shunt
Kasus 1:

## Slide 17
Penyelesaian kasus 1:
Tahap awal: mencari secara berurutan tahanan shunt untuk masing-masing skala ukur arus)
999
………..(1)

## Slide 18
4.999
………..(2)

## Slide 19
………..(3)
9.999

## Slide 20
Penyelesaiannya :
Langkah 1 :

## Slide 21
Langkah 2 :

## Slide 22
Jadi secara keseluruhan diperoleh:

## Slide 23: Prosedur Umum Penggunaan Amperemeter DC

## Slide 24: Soal Latihan…!(wajib dikerjakan)

## Slide 25: Gerak d’Arsonval Voltmeter DC (skala tunggal)

## Slide 26
KONFIGURASI RANGKAIANNYA:
Ciri khas: Tahanan Shunt tersusun seri dengan penunjuk alat ukur

## Slide 27
Perhitungan nilai tahanan shunt:
=

## Slide 28: Gerak d’Arsonval Voltmeter DC (skala ganda)
SKEMA RANGKAIAN SKALA GANDA:
Ciri khas: setiap nilai tahanan Shunt memiliki nilai berbeda sesuai batas skala ukur

## Slide 29: Analisis perhitungannya (Metoda pengali multirange /range switch)
Tentukan dahulu tahanan total-nya pada masing-masing skala ukur tegangan (V1, V2, V3, V4).
Urutkan perhitungan tahanan shunt dari skala terkecil dahulu (R4, R3,R2, R1).
Tahapannya:
pada skala V4:
pada skala V3:
)

## Slide 30: Analisis perhitungannya (lanjutan….)
Tahapannya:
c. pada skala V2:
d. pada skala V1:
)
)

## Slide 31: Analisis perhitungan (metoda sensitivitas)
Tahapannya:
Kita menentukan terlebih dahulu nilai sensitivitas (S)
alat ukur dari rumursan :
pada skala V4:
pada skala V3:

## Slide 32
c. pada skala V2:
d. pada skala V1:

## Slide 33: Prosedur umum penggunaan Voltmeter arus serah

## Slide 34: Contoh soal
berdasarkan metoda pengali multirange & sensitivitas !