## Slide 1: Jembatan Arus Searah
Pengukuran listrik
Teknik elektro-unikom

## Slide 2: Pendahuluan
Digunakan untuk mengukur: RESISTANSI, INDUKTANSI, KAPASITANSI & IMPEDANSI.
Banyak diaplikasikan pada: RANGKAIAN-RANGKAIAN KENDALI, PEMBANGKITAN SINYAL, TRANSDUSER ATAU SENSOR
Memiliki tingkat derajat keakurasian yang cukup tinggi.

## Slide 3: Jenis-jenis Jembatan Arus Searah
Jembatan Wheatstone
Jembatan Kelvin
Jembatan Pembacaan Digital
Rangkaian-rangkaian yang Dikendalikan Jembatan

## Slide 4: Jembatan Wheatstone
Sir Charles Wheatsone (1843-1847): penemu ide pengembangan rangkaian jembatan arus searah dari pemikiran awal S.H. Christie (1833) yang digunakan untuk mengukur nilai resistansi secara akurat.
Model dasar rangkaian jembatan Wheatstone:

## Slide 5: Prinsip Kerja Jembatan Wheatstone
Jembatan Wheatstone bekerja berdasarkan prinsip “KESETIMBANGAN”.
Analisis kesetimbangan ini dapat dilakukan melalui pendekatan berikut:
a. tegangan di R3 & R4 bernilai sama, sehingga berlaku:
b. juga, tegangan di R1 & R2 bernilai sama, sehingga berlaku:

## Slide 6
Kondisi kesetimbangan juga terjadi saat arus melalui Galvanometer bernilai nol (, sehingga saat ini arus rangkaian akan menjadi:
dengan menggabungkan persamaan (1) & (3), maka diperoleh hubungan persamaan:

## Slide 7: Sensitivitas Jembatan Wheatstone
Sensitivitas jembatan diperoleh saat arus mendefleksikan jarum penunjuk galvanometer (jembatan dlm keadaan tidak setimbang).
Sensitivitas jembatan dapat definisikan sebesar:
Total depleksinya dinyatakan sebesar
S

## Slide 8: Arus Galvanometer Jembatan Wheatstone
Arus melalui galvanometer jembatan wheatstone dapat dihitung melalui pendekatan analisis rangkaian berikut:

## Slide 9
Langkah-langkah perhitungan:
pengganti Thevenin

## Slide 10
Langkah-langkah perhitungan:
Akhirnya diperoleh rangkaian ekivalennya yaitu:
Tahanan pengganti Thevenin
Arus defleksi galvanometer

## Slide 11: Jembatan Kelvin
Modifikasi dari jembatan Wheatstone
Mampu mengukur nilai resistansi sangat kecil (1µΩ - 1Ω)
Memiliki keakurasian pengukuran terhadap tahanan kecil dibanding jembatan wheatstone

## Slide 12
Model rangkaian Jembatan Kelvin:

## Slide 13: Contoh soal
Seperti gambar jembatan kelvin di atas, jika diketahui perbandingan Ra terhadap Rb sebesar 1000, R1=5 Ω dan R2=0,5R1. tentukan nilai Rx !
SOLUSI:
Rx dapat dicari dari persamaan (7) di atas:
Sehingga Rx diperoleh sebesar:
Jadi, hasil akhir diperoleh:

## Slide 14: Contoh soal 2
Jembatan Wheatstone yang tidak seimbang ini dibangun. Hitung tegangan keluaran pada titik C dan D dan nilai resistor R4 yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan rangkaian jembatan.

## Slide 15: Jawaban:
Untuk lengan seri pertama, ACB
2. Untuk lengan seri kedua, ADB
3 Tegangan pada titik C-D diberikan:
Jadi,nilai R4 yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan jembatan diberikan sebesar :

## Slide 16: Jembatan Pembacaan Digital
Merupakan jenis jembatan Wheatstone dengan keluaran berupa data digital
Model blok sistemnya:

## Slide 17: Rangkaian-rangkaian yang Dikendalikan Jembatan
Rangkaian ini terjadi ketika jembatan dalam keadaan tidak setimbang karena dipengaruhi oleh salah satu lengan jembatan (misal: Rv).
Tahanan Rv ini dapat berprilaku sebagai sebuah komponen pengubah nilai resistansi jembatan (Contoh: LDR, strain gauge, thermistor, dll)
Model rangkainnya sbb:

## Slide 18: Soal-soal latihan
Tentukan nilai tahanan yang tidak diketahui nilai-nya ( dari rangkaian jembatan berikut ini:

## Slide 19
2. Tentukan arus galvanometer dari jembatan wheatstone berikut ini

## Slide 20: Terima kasih…….