## Slide 1: Sistem tenaga listrik
Teknik tenaga listrik – teknik elektro unikom

## Slide 2: definisi
Teknik Tenaga Listrik ialah ilmu yang mempelajari konsep dasar kelistrikan dan pemakaian perangkat yang operasi kerjanya berdasarlan sistem ketenagalistrikan berdaya besar, menengah & rendah.

## Slide 3: Skema sistem tenaga listrik
Sistem Tenaga Listrik (berkaitan dg):
Sistem pembangkitan,
transmisi,
distribusi
beban

## Slide 4: Komponen sistem tenaga listrik
Sistem PEMBANGKITAN
Sistem TRANSMISI
Sistem DISTRIBUSI
BEBAN

## Slide 5: Konsep konversi energI listrik (proses pada pembangkit)

## Slide 6: PERALATAN PENGUBAH ENERGI

## Slide 7: Tahapan sistem ttl

## Slide 9: INTERKONEKSI SISTEM TENAGA LISTRIK
SISTEM INTERKONEKSI:
Setiap pusat pembangkit dan pusat beban harus saling berhubungan untuk melayani bermacam beban.
Sistem interkoneksi hanya digunakan pada sistem tenaga listrik dengan daya besar dan standar kualitas pelayanan yang tinggi.

## Slide 10
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
[Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan]

## Slide 11
PENGUSAHAAN
BUMN*
BUMD
SWASTA
KOPERASI
SWADAYA MASYARAKAT
PENGUASAAN
Menyediakan dana untuk:
Kelompok masyarakat tidak mampu;
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan
Pembangunan listrik perdesaan.
* : Prioritas Pertama
NEGARA
Pemerintah
Pemda
Regulasi
Standar
Kebijakan

## Slide 12
PROGRAM 35.000 MW
Pembangunan Ketenagalistrikan 2015-2019 Untuk Memenuhi Pertumbuhan Listrik 8,7% dan Elektrifikasi 97,35% Pada 2019
Kapasitas terpasang saat ini baru dapat memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86,39%, lebih rendah daripada Singapura (100,0%), Brunei (99,7%), Thailand (99,3%), Malaysia (99,0%), dan Vietnam(98,0%)
Dalam 5 tahun ke depan, kebutuhan listrik akan tumbuh sebesar rata-rata 8,7% per tahun, dengan target rasio elektrifikasi sebesar 97,35% pada akhir tahun 2019
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
% | 87.35 | 90.15 | 92.75 | 95.15 | 97.35
Kondisi Saat Ini | Satuan | Jumlah
Elektrifikasi | % | 86,39
Kapasitas | MW | 53.535
Untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik dan target rasio elektrifikasi, diperlukan tambahan kapasitas terpasang sebesar 35.000 MW (di luar 7.400 MW yang dalam konstruksi) pada 2015-2019
PROGRAM 35.000 GW
Rasio Elektrifikasi dan Kapasitas
Target Elektrifikasi
Faktor di luar cakupan Program 35.000 MW namun mempengaruhi tujuan Program:
Perubahan asumsi yang berdampak pada perubahan kebutuhan listrik per tahun
Ketersediaan demand yang dapat menyerap ketersediaan listrik untuk mengembalikan investasi
1
2

## Slide 13
Aceh
92,31%
Sumut
91,03%
Sumbar
80,14%
Riau
84,54%
Sumsel
76,38%
Bengkulu
83,47%
Babel
95,53%
Lampung
81,27%
Jakarta
99,61%
Banten
92,93%
Jabar
86,04%
Jateng
88,04%
Jambi
80,70%
DIY
82,26%
Jatim
83,55%
Bali
85,17%
NTT
58,91%
Kalbar
79,77%
Kalsel
83,75%
Kaltim
91,71%
Sulut
85,53%
Sulteng
75,58%
Sulsel
85,05%
Malut
90,52%
Maluku
82,22%
Papua
43,46%
KATEGORI
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar
74,11%
Kepri
74,06%
Sultra
66,78%
Papua Barat
77,81%
Kalteng
67,23%
NTB
68,05%
Gorontalo
74,65%
REALISASI |  |  |  |  | TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN |  |  |  | 
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
67.15% | 72.95% | 76.56% | 80.51% | 84.35% | 87.35% | 90.15% | 92.75% | 95.15% | 97.35%
Kaltara
69,64%
RATIO ELEKTRIFIKASI 2014
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
67.15 72.95 76.56 80.51 84.35 87.35 90.15 92.75 95.15 97.35 | 67.15 | 72.95 | 76.56 | 80.51 | 84.35 | 87.35 | 90.15 | 92.75 | 95.15 | 97.35
RASIO ELEKTRIFIKASI (%)

## Slide 14
2.503
ON GOING Project (Konstruksi) 7,4 GW
35,5 GW
840 MW
2015
917 MW
PLN 14.250 MW
2.526 MW
695 MW
15.383 MW
11.611 MW
7.401 MW
55 MW
COD
2.639 MW
5.931 MW
FTP II
17.458 MW
REGULER
IPP 21.314 MW
2019
FTP I
9927 MW
Committed:
7.153 MW
Pengadaan:
13.596 MW
Plan:
14.815 MW
Proyek FTP II COD 2020-2024:
7.298 MW
42,9 GW
RENCANA PENAMBAHAN PEMBANGKIT (2015-2019)
PLN
IPP
Keterangan:
REGULER

## Slide 15
PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK (2015-2024)
SUMATERA
11,6%
31
Twh
83
Twh
JAWA - BALI
7,8%
165
Twh
324
Twh
KALIMANTAN
10,4%
SULAWESI
12,4%
MALUKU
10,3%
PAPUA
9,4%
INDONESIA TIMUR
11,1%
INDONESIA
8,7%
2015
2024
219
Twh
464
Twh
NUSA TENGGARA
9,6%
23
Twh
57
Twh
Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kebutuhan (TWh) | 202 | 219 | 239 | 260 | 283 | 307 | 332 | 361 | 392 | 427 | 464
Rasio Elektrifikasi (PLN & Non PLN) | 84.35 | 87.35 | 90,15 | 92,75 | 95,15 | 97,35 | 99,35 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99
Rasio Elektrifikasi (PLN) | 84.1 | 87.5 | 91.0 | 93.4 | 95.4 | 97.2 | 98.3 | 98.8 | 99.1 | 99.2 | 99.4

## Slide 16: Selesai……