## Slide 1: Kenyamanan Termal

## Slide 2
Standar zona kenyamanan termal di Indonesia (berdasarkan temperatur efektif) : SNI T-14-1993-037
Dingin tidak nyaman (TE) = < 20.5o C
Sejuk-nyaman (TE) = 20.5oC – 22.8oC
Nyaman optimal (TE) = 22.8oC – 25.8oC
Hangat-nyaman (TE) = 25.8oC – 27.2oC
Panas tidak nyaman (TE) = > 27.2oC

## Slide 4
Suhu efektif (effictive temperature; ET) merupakan variable untuk menilai tingkat kenyamanan termal suatu ruang.
Suhu efektif merupakan besaran suhu yang didapat dari kombinasi tiga pengukuran antara suhu bola kering (DBT), suhu bola basah (kelembaban/WBT), dan kecepatan pergerakan udara.
Kombinasi tersebut apabila dikoreksi dengan radiasi matahari maka akan menghasilkan Suhu Efektif Terkoreksi (CET).
Besarnya ET dan CET merupakan kombinasi tiga variable berdasarkan Nomogram Suhu Efektif berikut

## Slide 5: Sling termometer
untuk mengukur suhu udara kering dan suhu udara basah

## Slide 6: Anemometer
Untuk mengukur kecepatan udara

## Slide 7: Nomogram Suhu Efektif

## Slide 8: Diagram psikometri
untuk mendapatkan nilai kelembaban udara

## Slide 12
Kombinasi-kombinasi tertentu antara suhu, kelembaban dan kecepatan udara dapat menghasilkan kondisi termal yang sama.
Berarti untuk mendapatkan Suhu Efektif tidak diharuskan suhu udara rendah, selama kecepatan udara yang tepat dapat mendukung kelembaban udara yang tepat

## Slide 13: Latihan