## Slide 1: Sistem tenaga listrik
Teknik tenaga listrik – teknik elektro unikom

## Slide 2: definisi
Sistem ketenagalistrikan & pemakaian perangkat berdaya besar, menengah & rendah.

## Slide 3: Infrastruktur sistem tenaga listrik
Sistem Pembangkit
Transmisi
Distribusi
Beban

## Slide 4: KAPASITAS sistem tenaga listrik

## Slide 5: Konsep konversi energI listrik
Generator Listrik
Motor Listrik
Transformer (Trafo)

## Slide 6: Tahapan sistem tenaga lsitrik
1. konversi energi
2. transmisi energi listrik
3. distribusi energi listrik

## Slide 7: Tahapan konversi energy listrik
Sumber Energi:
1. Air
2. Angin
3. Nuklir
4. dan lain-lain
Pengubah Energi:
1. Turbin
2. Kincir
3. Reaktor
4. dan lain-lain
Pembangkit Energi:
1. Generator
2. Alternating
3. Motor Listrik
Transformator Step Up

## Slide 8: Tahapan transmisi energi
Jaringan Tegangan Tinggi
Transformator Step Down
Transformator Step Up
Jaringan Tegangan Menengah

## Slide 9: Tahapan distribusi energi listrik
Transformator Step Down
Jaringan Regangan Rendah
Jaringan Tegangan Menengah
Beban :
Rumah
Perumahan
Industri

## Slide 10: sistem perangkat ketenagalistrikan

## Slide 11: INTERKONEKSI SISTEM keTENAGALISTRIKan
Menghubungkan antar pusat pembangkit dan pusat beban untuk melayani variasi beban
Digunakan pada KAPASITAS DAYA BESAR & STANDAR KUALITAS LAYANAN YANG TINGGI

## Slide 12
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

## Slide 13: Orientasi pembangunan ketenagalistrikan di indonesia
Kelompok masyarakat tidak mampu;
Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan;
Pembangunan listrik perdesaan.
Regulasi
Standar
Kebijakan

## Slide 14
PROGRAM 35.000 MW
Kapasitas terpasang saat ini baru memenuhi kebutuhan listrik sebesar 86,39%
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
% | 87.35 | 90.15 | 92.75 | 95.15 | 97.35
Kondisi Saat Ini | Satuan | Jumlah
Elektrifikasi | % | 86,39
Kapasitas | MW | 53.535
Diperlukan tambahan kapasitas terpasang sebesar 35.000 MW (di luar 7.400 MW yang dalam konstruksi) pada 2015-2019
PROGRAM 35.000 GW
Rasio Elektrifikasi dan Kapasitas
Target Elektrifikasi
Pembangunan Ketenagalistrikan 2015-2019 Untuk Memenuhi Pertumbuhan Listrik 8,7% dan Elektrifikasi 97,35% Pada 2019

## Slide 15
Aceh
92,31%
Sumut
91,03%
Sumbar
80,14%
Riau
84,54%
Sumsel
76,38%
Bengkulu
83,47%
Babel
95,53%
Lampung
81,27%
Jakarta
99,61%
Banten
92,93%
Jabar
86,04%
Jateng
88,04%
Jambi
80,70%
DIY
82,26%
Jatim
83,55%
Bali
85,17%
NTT
58,91%
Kalbar
79,77%
Kalsel
83,75%
Kaltim
91,71%
Sulut
85,53%
Sulteng
75,58%
Sulsel
85,05%
Malut
90,52%
Maluku
82,22%
Papua
43,46%
KATEGORI
> 70 %
50 - 70 %
< 50 %
Sulbar
74,11%
Kepri
74,06%
Sultra
66,78%
Papua Barat
77,81%
Kalteng
67,23%
NTB
68,05%
Gorontalo
74,65%
REALISASI |  |  |  |  | TARGET BERDASARKAN DRAFT RUKN |  |  |  | 
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
67.15% | 72.95% | 76.56% | 80.51% | 84.35% | 87.35% | 90.15% | 92.75% | 95.15% | 97.35%
Kaltara
69,64%
RASIO ELEKTRIFIKASI 2014-2019

## Slide 16
PROYEKSI KEBUTUHAN TENAGA LISTRIK (2015-2024)
SUMATERA
11,6%
31
Twh
83
Twh
JAWA - BALI
7,8%
165
Twh
324
Twh
KALIMANTAN
10,4%
SULAWESI
12,4%
MALUKU
10,3%
PAPUA
9,4%
INDONESIA TIMUR
11,1%
2015
2024
219
Twh
464
Twh
NUSA TENGGARA
9,6%
23
Twh
57
Twh
Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Kebutuhan (TWh) | 202 | 219 | 239 | 260 | 283 | 307 | 332 | 361 | 392 | 427 | 464
Rasio Elektrifikasi (PLN & Non PLN) | 84.35 | 87.35 | 90,15 | 92,75 | 95,15 | 97,35 | 99,35 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | 99,99
Rasio Elektrifikasi (PLN) | 84.1 | 87.5 | 91.0 | 93.4 | 95.4 | 97.2 | 98.3 | 98.8 | 99.1 | 99.2 | 99.4

## Slide 17: TUGAS 1: (tgl 16 maret 2020)
BUATLAH SEBUAH URAIKAN(RESUME) TERKAIT DENGAN TEMA “LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN PROGRAM ELEKTRIFIKASI KE DEPAN DI INDONESIA SESUAI REGULASI YANG ADA SEKARANG ” !
Catatan:
Ditulis tangan (dalam kertas folio bergaris) disertai “JUDUL” sesuai tema di atas
Minimal 3 halaman (lebih bagus jika lebih)
Cantumkan beberapa regulasi yang ada (untuk memperkuat uraian)
Cantumkan usulan konstruktif (pedapat sendiri) untuk pengembangan ke depannya
Lamanya tugas 2 minggu ( tgl 29 maret 2020 sudah terkumpul)

## Slide 18: Selesai……